**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**

**Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Объект |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |

**Характеристика системы водоотведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Объем образующихся сточных (м3/сут) |  |
| Режим подачи сточных вод на очистные сооружения (напорный/ самотечный) |  |
| Залповые сбросы (в наличии/не в наличии) |  |
| Продолжительность сброса |  |
| Характер происхождения |  |
| Объем залпового сброса |  |

**Показатели состава исходных сточных вод (или приложить протокол)**

|  |  |
| --- | --- |
| Температура сточных вод, оС |  |
| рН |  |
| ХПК, мг/л |  |
| БПКп, мг/л |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |
| Азот аммония (N)NH4+, мг/л |  |
| Азот нитратов (N)NO3, мг/л |  |
| Азот нитритов (N)NO2, мг/л |  |
| Фосфор фосфатов (P)РО4, мг/л |  |
| Жиры, мг/л |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |
| СПАВ, мг/л |  |

**Дополнительные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Требуемая степень очистки (ПДК рыбхоза, сброс в централизованную систему канализации, иные) |  |
| Необходимость выделения очередности строительства |  |
| Обезвоживание осадка: |  |
| Предполагаемое исполнение очистных сооружений (надземное, подземное) |  |
| Предполагаемый материал изготовления (стеклопластик, полипропилен, сталь, железобетон ) |  |
| Прочее: |  |

Дата заполнения опросного листа: « » 201 г.